| 施工机具设备标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、承装类机具设备 |  |  |  |
| 一级 |  |  |  |
| 名称 | 备注 | 名称 | 备注 |
| 牵引机 | 大型 | 空压机 |  |
| 张力机 | 大型 | SF6充气装置 |  |
| 导线压接机 | 大型 | SF6回收装置 |  |
| 绞磨 |  | SF6检漏仪 |  |
| 搅拌机 |  | 氩弧焊机 |  |
| 经纬仪 |  | 弯管机 |  |
| 发电机 |  | 弯排机 |  |
| 抱杆 |  | 钻床 |  |
| 光缆滑车 |  | 切割机 |  |
| 放线滑车 |  | 电气焊接工具 |  |
| 高空作业车 |  | GPS定位仪 | 或全站仪 |
| 真空滤油机 | 大型 | 光缆熔接机 |  |
| 干燥空气发生器 |  | 光缆张力机 |  |
| 真空泵 |  | 坡口机 |  |
| 二级 |  |  |  |
| 名称 | 备注 | 名称 | 备注 |
| 牵引机 | 大型 | 真空滤油机 | 中型及以上 |
| 张力机 | 大型 | 干燥空气发生器 |  |
| 发电机 |  | 真空泵 |  |
| 导线压接机 |  | 空压机 |  |
| 绞磨 |  | 弯管机 |  |
| 搅拌机 |  | 弯排机 |  |
| 经纬仪 |  | 钻床 |  |
| 氩弧焊机 |  | 切割机 |  |
| 抱杆 |  | 电气焊接工具 |  |
| 光缆滑车 |  | GPS定位仪 | 或全站仪 |
| 放线滑车 |  | 光缆熔接机 |  |
| 高空作业车 | 大型 | 光缆张力机 |  |
| 三级 |  |  |  |
| 名称 | 备注 | 名称 | 备注 |
| 绞磨 |  | 空压机 |  |
| 搅拌机 |  | 弯管机 |  |
| 经纬仪 |  | 弯排机 |  |
| 氩弧焊机 |  | 钻床 |  |
| 抱杆 |  | 切割机 |  |
| 光缆滑车 |  | 电气焊接工具 |  |
| 真空滤油机 | 中型及以上 | 卷扬机 |  |
| 真空泵 |  |  |  |
| 四级 |  |  |  |
| 名称 | 备注 | 名称 | 备注 |
| 绞磨 |  | 弯排机 |  |
| 经纬仪 |  | 钻床 |  |
| 抱杆 |  | 砂轮切割机 |  |
| 压接钳 |  | 焊接工具 |  |
| 弯管机 |  |  |  |
| 五级 |  |  |  |
| 名称 | 备注 | 名称 | 备注 |
| 绞磨 |  | 弯排机 |  |
| 经纬仪 |  | 钻床 |  |
| 抱杆 |  | 砂轮切割机 |  |
| 压接钳 |  | 焊接工具 |  |
| 弯管机 |  |  |  |
| 二、承修类机具设备 |  |  |  |
| 一级 |  |  |  |
| 名称 | 备注 | 名称 | 备注 |
| 导线压接机 |  | 真空泵 |  |
| 绞磨 |  | 空压机 |  |
| 经纬仪 |  | 干燥空气发生器 |  |
| 发电机 |  | 氩弧焊机 |  |
| 电气焊接机 |  | 直流高压发生器 |  |
| 抱杆 |  | 切割机 |  |
| 高空作业车 |  | 钻床 |  |
| 真空滤油机 | 大型 | 电缆故障探测仪 |  |
| 二级 |  |  |  |
| 名称 | 备注 | 名称 | 备注 |
| 导线压接机 |  | 真空泵 |  |
| 绞磨 |  | 电热干燥箱 |  |
| 经纬仪 |  | 真空注油机 |  |
| 电气焊接机 |  | 切割机 |  |
| 抱杆 |  | 钻床 |  |
| 真空滤油机 |  |  |  |
| 三级 |  |  |  |
| 名称 | 备注 | 名称 | 备注 |
| 绞磨 |  | 电焊机 |  |
| 经纬仪 |  | 抱杆 |  |
| 压接钳 |  | 真空滤油机 |  |
| 链条葫芦 |  | 真空泵 |  |
| 手扳葫芦 |  | 钻床 |  |
| 四级 |  |  |  |
| 名称 | 类型 | 名称 | 类型 |
| 绞磨 |  | 滤油机 |  |
| 链条葫芦 |  | 机械压接钳 |  |
| 电气焊机 |  | 钻床 |  |
| 抱杆 |  | 调压机 |  |
| 滑轮 |  |  |  |
| 五级 |  |  |  |
| 名称 | 类型 | 名称 | 类型 |
| 绞磨 |  | 滑轮 |  |
| 链条葫芦 |  | 滤油机 |  |
| 电气焊机 |  | 机械压接钳 |  |
| 抱杆 |  | 钻床 |  |
| 三、承试类机具设备 |  |  |  |
| 一级 |  |  |  |
| 名称 | 备注 | 名称 | 备注 |
| 高频震荡器 |  | 绝缘油介电强度测试仪 |  |
| 频率计 |  | 油介损体积电阻率测试仪 |  |
| 选频电平表 |  | 微水仪 |  |
| 电平振荡器 |  | 湿度露点仪 |  |
| 大电流发生器 |  | 真空度测试仪 |  |
| 数字变比电桥 |  | 串联谐振装置 |  |
| 直流高压发生器 |  | 地网导通仪 |  |
| 交直流指示仪表检定装置 |  | 伏安特性测试装置 |  |
| 六氟化流气体检漏仪 |  | 介损仪 |  |
| 交流耐压机 |  | 接地电阻测试装置 |  |
| 避雷器特性测试仪 |  | 变压器绕阻变型测试仪 |  |
| 变压器直流电阻测试仪 |  | 卫星定位仪 |  |
| 断路器动作特性分析仪 |  | 光电继电保护测试仪 |  |
| 电流互感器负荷箱 |  | 光功率测试仪 |  |
| 微机继电保护装置试验仪 |  | 线路参数测试仪 |  |
| 色谱仪 |  | 变压器有载调压测试仪 |  |
| 二级 |  |  |  |
| 名称 | 备注 | 名称 | 备注 |
| 高频震荡器 |  | 湿度露点仪 |  |
| 选频电平表 |  | 真空度测试仪 |  |
| 电平振荡器 |  | 串联谐振装置 |  |
| 大电流发生器 |  | 交流耐压机 |  |
| 数字变比电桥 |  | 介损仪 |  |
| 直流高压发生器 |  | 避雷器特性测试仪 |  |
| 变压器直流电阻测试仪 |  | 接地电阻测试装置 |  |
| 断路器动作特性分析仪 |  | 地网导通仪 |  |
| 交直流指示仪表检定装置 |  | 伏安特性测试装置 |  |
| 微机继电保护装置试验仪 |  | 变压器绕阻变型测试仪 |  |
| 六氟化流气体检漏仪 |  | 卫星定位仪 |  |
| 电流互感器负荷箱 |  | 光电继电保护测试仪 |  |
| 色谱仪 |  | 光功率测试仪 |  |
| 绝缘油介电强度测试仪 |  | 线路参数测试仪 |  |
| 油介损体积电阻率测试仪 |  | 变压器有载调压测试仪 |  |
| 微水仪 |  |  |  |
| 三级 |  |  |  |
| 名称 | 备注 | 名称 | 备注 |
| 电流互感器负荷箱 |  | 微水仪 |  |
| 伏安特性测试装置 |  | 数字变比电桥 |  |
| 继电保护装置试验仪 |  | 接地电阻测试仪 |  |
| 绝缘油介电强度测试仪 |  | 交流耐压机 |  |
| 直流高压发生器 |  | 变压器有载调压测试仪 |  |
| 串联谐振变压器 |  | 地网导通仪 |  |
| 介损仪 |  |  |  |
| 四级 |  |  |  |
| 名称 | 备注 | 名称 | 备注 |
| 直流高压发生器 |  | 变压器直流电阻测试仪 |  |
| 交直流两用试验发生器 | 或试验变压器 | 电流互感器负荷箱 |  |
| 继电保护装置试验仪 |  | 水分分析仪 |  |
| 直流电阻测试仪 |  | 接地电阻测试仪 |  |
| 绝缘油介电强度测试仪 |  | 交流耐压机 |  |
| 五级 |  |  |  |
| 名称 | 备注 | 名称 | 备注 |
| 直流高压发生器 |  | 绝缘油介电强度测试仪 |  |
| 交直流两用试验发生器 | 或试验变压器 | 电流互感器负荷箱 |  |
| 继电保护装置试验仪 |  | 接地电阻测试仪 |  |
| 直流电阻测试仪 |  | 交流耐压机 |  |
| 四、安全工器具及仪器仪表设备 |  |  |  |
| 安全工器具 |  | 仪器仪表 |  |
| 名称 | 备注 | 名称 | 备注 |
| 安全围栏 （隔离栏、围栏、电力警示带） |  | 兆欧表 |  |
| 验电器 |  | 接地电阻测试仪 |  |
| 接地线（10KV） |  | 调压器 |  |
| 接地线（35KV） |  | 直流电阻测试仪 | 或电桥 |
| 绝缘手套 |  |  |  |
| 个人安保线 |  |  |  |
| 安全帽 |  |  |  |
| 安全带（带副绳） |  |  |  |
| 背带式安全带 |  |  |  |
| 登高板 | 或脚扣 |  |  |
| 令克棒（10KV） |  |  |  |
| 令克棒（35KV） |  |  |  |
| 绝缘靴 |  |  |  |
| 绝缘梯 |  |  |  |
| 注：所有级别和类别均需要以上安全工器具及仪器仪表设备 |  |  |  |